АДМИНИСРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2024 с.Ивановка № 4

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

 В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2015 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», статьями 14, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень объектов коммунальной инфраструктуры Ивановского сельсовета Нижнеингашского района, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2024 году, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить порядок получения копии отчетов о техническом обследовании объектов систем теплоснабжения, водоснабжения муниципальной собственности Ивановский сельсовет Нижнеингашского района Красноярского края, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru/) и на официальном сайте Ивановского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 5. Постановление вступает в силу с момента опубликования в печатном издании «Ивановский вестник».

 Глава сельсовета В.С.Линкевич

Приложение № 1 к постановлению

 от 25.01.2024 № 4

**Перечень объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности администрации Ивановского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | муниципальное образование (собственник имущества) | Населенный пункт | Тип системы жизнеобеспечения (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Описание объекта:- год ввода в эксплуатацию;-мощность;- уровень износа (%);-уровень надежности\*;- тепловая нагрузка (Гкал/час);-сети (протяженность, диаметр, материал; способ прокладки) | Примечание |
| 1. | Администрация Ивановского сельсовета |  д.Максаковка | ВС | сооружение: Водонапорная башня | Красноярский край, Нижнеингашский район, д.Максаковка ул.Центральная 24 а | 1991 год, высота 21 метр, материал стен – металл, состояние надежное, 95 % износа |  |
| 2. | Администрация Ивановского сельсовета | с.Ивановка | ВС | сооружение:артезианская скважина | Красноярский край, Нижнеингашский район, с.Ивановка ул.Центральная 2 г | 1987 год, глубина 120 метров, состояние надежное, износ 15% |  |
| 3. | Администрация Ивановского сельсовета | с.Ивановка | ВС | сооружение: водонапорная башня | Красноярский край, Нижнеингашский район, с.Ивановка ул.Центральная 58 а | 1970 год, материал стен- брус, общая площадь 13,7 кв.,м., состояние надежное, износ 85 % |  |
| 4. | Администрация Ивановского сельсовета | д.Рудовка | ВС | сооружение: водонапорная башня | Красноярский край, Нижнеингашский район, д.Рудовка ул.Московская 21 | 1970 год, материал стен – бревно, общая площадь 13,5 кв.состояние надежное, износ 85 % |  |
| 5. | Администрация Ивановского сельсовета | с.Ивановка | ТС | сооружение: котельная | Красноярский край, Нижнеингашский район, с.Ивановка ул.Зеленая 1 б | 1970 год, материал стен железобетонные блоки, площадь 68,9 кв., состояние надежное, износ 85 % |  |
| 6. | Администрация Ивановского сельсовета | д.Максаковка | ТС | сооружение: котельная | Красноярский край, Нижнеингашский район, д.Максаковка ул.Центральная 24 б | 1977 год, материал стен железобетонные блоки, площадь 106,2 кв., состояние надежное, износ 85 % |  |
| 7. | Администрация Ивановского сельсовета | с.Ивановка | ТС | сооружение: тепловые сети | Красноярский край, Нижнеингашский район, с.Ивановка ул.Зеленая 1 г | 1970 год, протяженность 488 метров, материал труб – металл, состояние надежное, износ 85 % |  |
| 8. | Администрация Ивановского сельсовета | д.Максаковка | ТС | сооружение тепловые сети | Красноярский край, Нижнеингашский район, д.Максаковка ул.Центральная 24 в | 1977 год, протяженность 900 метров, материал труб – металл, состояние надежное, износ 85 % |  |
| 9. | Администрация Ивановского сельсовета | с.Ивановка | ВС | сооружение: водонапорные сети | Красноярский край, Нижнеингашский район, с.Ивановка | 1986 год, протяженностью 4200 метров, состояние надежное, износ 80 %  |  |
| 10. | Администрация Ивановского сельсовета | д.Максаковка | ВС | сооружение: водонапорные сети | Красноярский край, Нижнеингашский район, д.Максаковка | 1988 год, протяженностью 900 метров, состояние надежное, износ 80 % |  |

Приложение № 2 к постановлению

 от 25.01.2024 № 4

**Порядок получения копии отчета о техническом обследовании объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений**

1. Копия отчета о техническом обследовании объектов системы теплоснабжения, водоснабжения муниципальной собственности  Ивановский сельсовет Нижнеингашского района Красноярского края, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, по письменному запросу заинтересованного лица предоставляется администрацией Ивановского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского краяв десятидневный срок со дня получения запроса.